## energetische Kennwerte
Alle gelb markierten Felder sind vom Verfasser auszufüllen. |  |  |  |  | Kennzahl: | 314312
Kostenaussagen zu energetischen Sanierungsmaßnahmen (Kostenaussagen zu technischen Anlagen sind auf einen Lebenszyklus von 50 Jahren zu beziehen (gem. BNB Steckbrief 2.1.1 Lebenszykluskosten bzw. DIN 18960)
1.1 | raumstrukturelle Anpassungen |  |  |  |  | IST (Verfasser) | Anmerkungen
| raumstrukturelle Anpassungen |  |  |  |  | 46600000
1.2 | energetische Maßnahmen - Fenster |  |  |  |  | IST (Verfasser) | Anmerkungen
| Fenster (pauschal) |  |  |  |  | 13600000
1.3 | energetische Maßnahmen - Dämmung | Fläche / Elemente | Einheit | Einheitswert | Einheit | IST (Verfasser) | Anmerkungen
| im Zusammenhang mit den Dächern | 3400 | m² | 290 | €/m² | 986000
| im Zusammenhang mit der Außenwand (Außenluft) | 4500 | m² | 490 | €/m² | 2205000
| im Zusammenhang mit erdberührten Bauteilen bzw. Bauteilen über unbeheizten Kellern | 2900 | m² | 210 | €/m² | 609000
1.4 | energetische Maßnahmen - Kälte-/Wärmeversorgung |  |  |  |  | IST (Verfasser) | Anmerkungen
| Erstanschaffung - Kälteversorgung |  |  |  |  | 2000000
| Austausch - Kälteversorgung (auf einen Lebenszyklus von 50 Jahren) |  |  |  |  | 4000000
| Erstanschaffung - Wärmeversorgung |  |  |  |  | 4250000
| Austausch - Wärmeversorgung (auf einen Lebenszyklus von 50 Jahren) |  |  |  |  | 9250000
1.5 | energetische Maßnahmen - Lüftungstechnik |  |  |  |  | IST (Verfasser) | Anmerkungen
| Erstanschaffung - Lüftungstechnik |  |  |  |  | 4000000
| Austausch - Lüftungstechnik (auf einen Lebenszyklus von 50 Jahren) |  |  |  |  | 8000000
1.6 | energetische Maßnahmen - Photovoltaik |  |  |  |  | IST (Verfasser) | Anmerkungen
| Erstanschaffung - Photovoltaik |  |  |  |  | 3000000
| Austausch - Photovoltaik (auf einen Lebenszyklus von 50 Jahren) |  |  |  |  | 6450000
1.7 | energetische Maßnahmen - weitere regenerative Energien / Ansätze |  |  |  |  | IST (Verfasser) | Anmerkungen
| konzeptabhängig zu ergänzen |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
| Gesamtkosten - energetische Maßnahmen |  |  |  |  | IST (Verfasser) | Anmerkungen
| Gesamtkosten der energetischer Maßnahmen |  |  |  |  | 77250000